## Лист1
Опросный лист для заказа клапанов
Заказчик:
Тип клапана: регулирующий запорный (отсечной) запорно-регулирующий
Наименование позиции
Количество
Диаметр условный, Ду
Давление условное, Ру
Состав
Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)
| Агрегатное состояние | Жидкость | Газ | Пар
Рабочая |  | макс. | норм. | мин.
среда | Расход
(просьба указывать единицы измерения величин) | Входное давление, Р1
Выходное давление, Р2
Температура на входе, Т1
Плотность на входе, r1
Вязкость в рабочих условиях
Давление насыщенных паров, Pv
Критическое давление, Рс
Кv по расчету
Расчеты | Выбранное значение Кvу
| Пропускная характеристика | линейная равнопроцентная
Уровень звукового давления db(A)
Корпус | Материал корпуса
клапана | Присоединение к трубопроводу | фланцевое на сварке
Исполнение фланцев
Затвор | Максимальный перепад давления в закрытом положении
Герметичность в затворе
| Направление подачи среды | одностороннее любое
| Тип привода | Пневм. | Ручной | Электр.
Привод | Питание привода | кгс/см2 | V | Hz
| Положение при отсутствии питания | открыт | закрыт | закреплен
| Позиционер | Пневматич. Электропневмат.
Принад- | Конечные выключатели | Да Нет
леж- | Электропневматич. клапан | Да Нет Питание В тока
ности | Редуктор давления с фильтром | Да Нет
| Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы | Да Нет
| Защита электрооборудования | 1Еxi 1Exd
| Положение трубопровода | Горизонтальное Вертикальное
Установка | Материал трубопровода
Размер трубопровода, Ду
| Окружающая температура | Мин. Макс.
Дополнительная информация
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Эл. почта: drw@nt-rt.ru