## расходомер
Опросный лист для заказа расходомеров
Данные о заказчике |  |  |  | Опросный лист №
Предприятие
Адрес
Контактное лицо, ФИО
Т/ф |  | ИНН |  |  | Дата
Условия экплуатации
Наименование рабочей среды
Давление рабочей среды, МПа |  | мин. |  | макс.
Плотность среды, кг/м³
Вязкость среды, мПа с
Температура рабочей среды, оС |  | мин. |  | макс.
Температура окружающей среды, оС |  | мин. |  | макс.
Наличие газовой фазы |  |  |  |  | %:
Наличие твердых примесей |  |  |  |  | %:
Образование наростов
Расход, м³/ч |  | мин. |  | номинал. |  | макс.
Ду трубопровода, мм
Прибор
Фирма-производитель. Модель прибора
Информация о приложении, функциях прибора, обслуживаемом оборудовании
Версия расходомера
Материал |  | корпуса: |  | фланцев:
Длинна кабеля, м
(для разделенной версии)
Тип фланцевого присоединения |  | стандарт: |  | Ду, мм: |  | Ру, МПа:
Электрический выход
Напряжение питания, В |  |  | ток :
Требуемая точность %
Требуемая пылевлагозащита IP
Вид взрывозащиты
Дополнительно
Дополнительные принадлежности
(кабельный ввод, электрический разъем, ответные фланцы (2 шт.) |  | (укажите что именно, и материал):
Другие требования к прибору
Количество расходомеров, шт
Просим приложить эскиз размещения прибора в емкости. Укажите размеры
либо распечатайте и отправьте по факсу (846) 3100131, 3100132, 3100133, 3100134
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Эл. почта: drw@nt-rt.ru